**Zápis o zkoušce plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí podle ČSN 75 6760**

|  |  |
| --- | --- |
| Název objektu |  |
| Označení úseku  |  |
| Adresa objektu |  |
| Investor (stavebník) |  |
| Sídlo investora |  |
| Zodpovědný zástupce investora |  |
| Generální dodavatel/objednatel  |  |
| Zodpovědný zástupce gen. dodavatele/objednatele |  |
| Dodavatel vnitřní kanalizace |  |
| Zodpovědný zástupce dodavatele vnitřní kanalizace |  |
| Datum zkoušky plynotěsnosti  |  |
| Uzavírací balon - typ, číslo použitého balonu |  |
| Tlakoměr - typ, číslo použitého tlakoměru |  |
| Zkušební látka | vzduch |
| **Zkušební přetlak** | **Pa: 400**  |
| Začátek zkoušky (dosažení zkušebního přetlaku) | čas: |
| Zahájení měření | čas: |
| Přetlak na tlakoměru (na konci zkoušky) | Pa:  |
| Doba trvání zkoušky | min: 30 |
| Pokles tlaku | Pa: |
|  |  |
| **Výsledek zkoušky plynotěsnosti** | **VYHOVUJE\*) NEVYHOVUJE\*)** |
| \*) nehodící se škrtněte |  |
| Podpisy zodpovědných zástupců |  |
| Investor (stavebník) |  |
|  |  |
| Generální dodavatel |  |
|  |  |
| Dodavatel vnitřní kanalizace |  |